接触式对刀仪CMD-70-20-PA

系统配置： CMD-70-20-PA对刀仪、宏程序软件

适用范围： 数控铣床、雕铣机、钻攻机等

功能简述：

- 结构紧凑，安装方便，占用机床平台空间少

- 减少人为对刀误差，使操作更简单快捷

- 刀具长度

- 刀具磨损测量及破损检测

- 提高加工自动化

- 提高加工精度

CMD-70-20-PA测头技术参数：

| 产品 项目 | 有线对刀仪 |  |
| --- | --- | --- |
| 电源 | 24V |  |
| 信号传输 | 电缆式 |  |
| 防护等级 | IP68:EN60529 |  |
| 材质 | 不锈钢/铝（可选） |  |
| 对刀触盘直径 | 20mm |  |
| 对刀仪高度 | 69mm |  |
| 触发方向 | -Z |  |
| 测量速度 | ≤500mm/min |  |
| 最大过行程 | 4mm |  |
| 触发力 | 可选 |  |
| 单向重复精度 | ≤ 1 μm |  |
| 触发方式 | 接触式 |  |
| 触盘材料 | 钨钢 |  |
| 触发寿命 | 500万次 |  |